# 科研设施共享中心实验室安全自检自查记录表

房间号：                       时间：       年   月   日 检查人员签字：

| 序 号 | 检查要点 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 情况记录 |
| 1 | 实验室环境与管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 门口挂有安全信息牌，并及时更新信息 |  |  |  |  |
| 1.2 | 实验室物品摆放有序，无纸箱、泡沫等杂物堆积，卫生 状况良好，逃生通道畅通；实验完毕，物品归位 |  |  |  |  |
| 1.3 | 实验室内不存放食物等私人物品 |  |  |  |  |
| 1.4 | 所有实验室人员已经过岗前安全培训 |  |  |  |  |
| 1.5 | 实验室值日表按时按要求填写 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 无私 自乱拉电线情况 ，无插排串联 、老化 、质量不 合格 、直接置于地等情况 ，插排应远离火/水/热源 |  |  |  |  |
| 2.2 | 配电柜/箱前无物品遮挡 ，配电柜/箱下方不得放置 高温加热设备，配电柜/箱周围不放置可燃、助燃类气体 |  |  |  |  |
| 2.3 | 未使用的仪器设备要及时拔掉电源插头切断电源 |  |  |  |  |
| 2.4 | 下水口有过滤网，下水道畅通，未向下水道倾倒实验用 品等废物；给水龙头功能完好，无跑冒滴漏隐患 |  |  |  |  |
| 3 | 化学品安全 |  |  |  |  |
| 3.1 | 危险化学试剂有专人保管，妥善储存。管控类化学品需 落实“双人双锁、双人领用 ”动态台账管理 |  |  |  |  |
| 3.2 | 试 剂 药 品按 性 质 有序 分 类存放 (柜 门上 粘 贴清 单 ),放置位置 便 于查找取用 |  |  |  |  |
| 3.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放、固体与液体 分开存放(如在同一试剂柜中，液体需放置在下层) |  |  |  |  |
| 3.4 | 液体试剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |  |
| 3.5 | 实验室内不得存放剧毒化学药品及试剂 |  |  |  |  |
| 3.6 | 长时间不使用和过期药品定期清理，无过期药品累积 |  |  |  |  |
| 4 | 实验气体管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 气体钢瓶颜色字体清楚 ，气瓶需悬挂学院统一配发 的“ 满 、使用中 、空 ”状态标识 ，可燃性气体与助 燃气体不混放 |  |  |  |  |
| 4.2 | 使用易燃气体和有毒气体，需加装易燃或有毒气体 报警器 。大量使用惰性气体时加装氧气含量报警器 |  |  |  |  |

| 序 号 | 检查要点 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 情况记录 |
| 4.3 | 气体钢瓶有 定 期 安 全检 测标 识 (由供 应 商 负 责进 行),无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象 |  |  |  |  |
| 4.4 | 气体钢瓶双链规范固定，气体管路连接正确、有标识， 管路材质选择合适 ，无破损或老化现象 。对于存在 多条气体管路的房间 ，须张贴详细的管路图 |  |  |  |  |
| 4.5 | 不能带着减压阀移动钢瓶，不得在地上滚动钢瓶，时 常进行检漏 。实验结束后，关闭气瓶阀门 |  |  |  |  |
| 5 | 化学废弃物管理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 分类妥善存放化学实验废弃物，并贴好标签。废液桶标 签规范、无敞口存放现象，有防泄漏托盘 |  |  |  |  |
| 5.2 | 实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧 化学试剂 |  |  |  |  |
| 5.3 | 锐器废物盛放在不易被刺穿的容器中 |  |  |  |  |
| 6 | 仪器设备安全 |  |  |  |  |
| 6.1 | 仪器设备有使用操作说明 |  |  |  |  |
| 6.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配 ，仪器设备接地 良 好，使用完后关闭电源，拔掉供电插头 |  |  |  |  |
| 6.3 | 烘箱、电阻炉等加热设备上不堆放杂物 ，附近不存放 气体钢瓶、 易燃易爆化学品 。使用时需有人值守。 |  |  |  |  |
| 6.4 | 压力容器等设备要通过有资质单位检定，证书在有 效期内 |  |  |  |  |
| 6.5 | 对于高温、高压、高速、激光等特殊设备，需经培训后 操作，安全操作规程上墙，有安全警示标识和安全警 示线 ，并配备相应安全防护设施 |  |  |  |  |
| 6.6 | 不使用明火电炉， 电吹风、 电热枪、 电烙铁等用毕， 及时 拔除电源插头 |  |  |  |  |
| 6.7 | 冰箱内物品必须标识明确，定期清理 。储存试剂时必 须密封好。非防爆冰箱不得存放易燃易爆类化学试剂 |  |  |  |  |
| 7 | 个人防护与其他 |  |  |  |  |
| 7.1 | 凡进入实验室人员须穿长袖实验服； 按需要佩戴满 足要求的防护手套和防护服 |  |  |  |  |
| 7.2 | 严禁未经审批的通宵实验 |  |  |  |  |
| 7.3 | 危险性实验进行中实验人员不得离开现场，并有规范的 实验记录 |  |  |  |  |